Norme EPA TO-14a et TO-15a

___________________________________________________________________

Parmi nos offres, la norme d’étalonnage TO-15 comprend 65 composants à une concentration standard de (1) ppm dans de l’azote (N₂) exempt de COV, avec d’autres concentrations disponibles sous forme de mélanges personnalisés. De plus, nous proposons des étalons gazeux TO-14 et BTEX, conçus pour répondre aux exigences analytiques avancées et aux spécifications particulières des clients.

Composant [Numéro CAS]

| Acetone [67-64-1] Acrolein [107-02-8] Benzene [71-43-2] Benzyl Chloride [100-44-7] Bromoform [75-25-2] Bromomethane [74-83-9] Bromodichloromethane [75-27-4] 1,3-Butadiene [106-99-0] 2-Butanone (MEK) [78-93-3] Carbon Disulfide [75-15-0] Carbon Tetrachloride [56-23-5] Chlorobenzene [108-90-7] Chlorethane [75-00-3] Chloroform [67-66-3] Cyclohexane [110-82-7] Chloromethane [74-87-3] Dibromochloromethane [124-48-1] 1,2-Dichlorobenzene [95-50-1] 1,3-Dichlorobenzene [541-73-1] 1,4-Dichlorobenzene [106-46-7] 1,1-Dichloroethane [75-34-3] 1,2-Dichloroethane [107-06-2] 1,1-Dichlorethene [75-35-4] cis-1,2-Dichloroethene [156-59-2] trans-1,2-Dichloroethene [156-60-5] 1,2-Dichloropropane [78-87-5] cis-1,3-Dichloropropene [10061-01-5] trans-1,3-Dichloropropene [10061-02-6] 1,4-Dioxane [123-91-1] Ethanol [64-17-5] Ethyl Acetate [141-78-6] Ethyl Benzene [100-41-4] 1,2 Dibromoethane [106-93-4] 4-Ethyltoluene [622-96-8] | Halocarbon 11 (Trichlorofluoromethane) [75-69-4] Halocarbon 12 (Dichlorodifluoromethane) [75-71-8] Halocarbon 113(1,1,2-Trichlorotrifluoroethane) [76-13-1] Halocarbon 114 (1,2-Dichlorotetrafluoroethane) [76-14-2] Heptane [142-82-5] Hexachloro-1,3-butadiene [87-68-3] Hexane [110-54-3] 2-Hexanone (MBK) [591-78-6] 4-Methyl-2-Pentanone (MIBK) [108-10-1] Methylene Chloride [75-09-2] Methyl methacrylate [80-62-6] Methyl-tert-Butylether (MTBE) [1634-04-4] Naphthalene [91-20-3] 2-Propanol [67-63-0] Propylene [115-07-1] Styrene [100-42-5] 1,1,2,2-Tetrachloroethane [79-34-5] Tetrachloroethene [127-18-4] Tetrahydrofuran [109-99-9] Toluene [108-88-3] 1,1,1-Trichloroethane [71-55-6] 1,1,2-Trichloroethane [79-00-5] Trichloroethene [79-01-6] 1,2,4-Trichlorobenzene [120-82-1] 1,2,4-Trimethylbenzene [95-63-6] 1,3,5-Trimethylbenzene [108-67-8] Vinyl Acetate [108-05-4] Vinyl Chloride [75-01-4] o-Xylene [95-47-6] m-Xylene [108-38-3] p-Xylene [106-42-3] |
| --- | --- |

___________________________________________________________________

Écrivez-nous à: perfecta@siad.eu

Norme PFAS - EPA OTM 50

___________________________________________________________________

SIAD est en mesure de produire des mélanges contenant des PFAS volatils conformément à la norme EPA OTM-50.

Composant [Numéro CAS]

___________________________________________________________________

| 1H-Heptafluoropropane [ 2252-84-8] 1H-Nonafluorobutane [375-17-7] Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether [3330-15-2] 2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane [3330-14-1] Dodecafluoropentane [678-26-2] Octafluorocyclopentene [559-40-0] Hexafluoropropene oxide [428-59-1] 1H-Perfluoroheptane [375-83-7] 1H-Perfluoropentane 375-61-1 Decafluorobutane [355-25-9] 1H-Perfluorohexane [355-37-3] 1H-Perfluorooctane [335-65-9] Hexadecafluoroheptane [335-57-9] | 1,1,1-Trifluoroethane [420-46-2] Carbon tetrafluoride [75-73-0] Tetrafluoroethene [116-14-3] Octafluoropropane [76-19-7] Octafluorocyclobutane [115-25-3] Hexafluoropropene [116-15-4] Hexafluoroethane [76-16-4] Fluoromethane [593-53-3] Chlorodifluoromethane [75-45-6] Octadecafluorooctane [307-34-6] Pentafluoroethane [354-33-6] Tetradecafluorohexane [355-42-0] Difluoromethane [75-10-5] 1,1,1,2-Tetrafluoroethane [811-97-2] Trichloromonofluoromethane [75-72-9] |
| --- | --- |

Norme pour l’analyse de l’haleine

___________________________________________________________________

SIAD est en mesure de produire des mélanges pour l’analyse de l’haleine allant de 1 ppm à 10 ppbmol de différents composés, y compris sous leur forme deutérée.

Composant [Numéro CAS]

___________________________________________________________________

| Toluene-d8 [2037-26-5] Dichlorobenzene-d4 [3855-82-1] Decane-d22 [16416-29-8] Acetophenone-d5 [28077-64-7] Ethyl acetate-d8 [117121-81-0] Hexanal-d12 [1219803-74-3] Naphthalene-d8 [1146-65-2] Styrene-d8 [19361-62-7] Styrene [100-42-5] Toluene [108-88-3] (R)-Limonene [5989-27-5] Perfluoro-2-methyl-3-pentanone [756-13-8] | Acrolein [107-02-8] Acrylonitrile [107-13-1] Benzene [71-43-2] Butyl Acetate [123-86-4] Cyclohexene [110-83-8] 1,1-Dichloroethylene [75-35-4] Diethyl Ether [60-29-7] Ethyl Acetate [141-78-6] Fluorobenzene [462-06-6] 1-Heptene [592-76-7] Isoamyl Acetate [123-92-2] |
| --- | --- |

Écrivez-nous à: perfecta@siad.eu

Fuel cell standard ISO 14687:2025 - Hydrogen fuel quality

___________________________________________________________________

SIAD a déjà produit des mélanges pour étalonner les instruments destinés à mesurer les impuretés de l’hydrogène conformément à la norme ISO 14687:2025.

Composant					       Concentration [mol/mol]

___________________________________________________________________

| Propane Methane Oxygen Helium Argon Carbon dioxide Carbon monoxide Carbonyl sulphide Ammonia Freon-113 1-2 Dibromomethane 1-2 Dichloroethane Trichloroethene Formaldehyde* Formic Acid* Hydrogen *Only in binary mixture | 2∙10-6 100∙10-6 5∙10-6 300∙10-6 300∙10-6 2∙10-6 0,2∙10-6 0,05∙10-6 1∙10-6 0,05∙10-6 0,05∙10-6 0,05∙10-6 0,05∙10-6 0,1∙10-6 0,2∙10-6 Balance |
| --- | --- |

Écrivez-nous à: perfecta@siad.eu